## Sheet1
_CONTROL | sender_kode fra AlReg | alarm_tekst i AlReg | msg | evnr | abbr | event | text
COLNAME | Code | AlarmText
DEF | varchar(10) | S
| AN | Service trengs, røykvarsler | AN | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| AR | NETTSPENNING OK | AR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| AR | Service trengs, røykvarsler | AR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| AS | ASSISTANSE ALARM | AS | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| AT | FEIL PÅ NETTSPENNING | AT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| BA | Innbrudd | BA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| BB | INNBRUDDSALARM UTKOBLET | BB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| BC | INNBRUDDSALARM ANNULLERT AV KUNDE | BC | 3 | CAN | CANCEL | USER %3 %r04-99
| BH | Innbrudd hvile | BH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| BJ | Trouble reset1 | BJ | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| BR | RESET INNBRUDDSALARM | BR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| BS | INNBRUDDSALARM VEILEDNING | BS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| BT | BURGLARY TEST | BT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| BU | INNBRUDDSALARM INNKOBLET | BU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| BV | BURGLARY VERIFIED | BV | 154 | VRF | VERIFIED | AREA %3 %r04-99
| BX | TEST INNBRUDDSALARM | BX | 9 | LOG | LOGGING | %r04-99
| BZ | Non-fire Supervisory Missin | BZ | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| CA | ALARM PÅ - KLOKKESTYRT | CA | 208 |  | CLOSE | %c
| CE | EXTEND CLOSING | CE | 209 |  | EXT CLOSE | USER %3 %r04-99
| CF | Force arm away | CF | 208 |  | CLOSE | %c
| CG | Arm home | CG | 208 |  | CLOSE | %c
| CI | Fail to arm, open zone | CI | 208 |  | CLOSE | %c
| CL | Alarm på | CL | 208 |  | CLOSE | %c
| CP | ALARM PÅ - KLOKKESTYRT | CP | 208 |  | CLOSE | %c
| CR | Alarm av | CR | 208 |  | CLOSE | %c
| CS | Alarm på, nøkkelbrikke | CS | 208 |  | CLOSE | %c
| DF | Nøkkelsafe | DF | 0 | ALA | ALARM | DOOR %3 %r04-99
| DY | Autolog | DY | 224 | STA | STATUS | DOOR %3 %r04-99
| EA | Door Open/exit alarm | EA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| EE | EXIT ERROR | EE | 6 | TRB | TROUBLE | USER %3 %r04-99
| ER | EXPANSION RESET | ER | 1 | RES | RESTORE | EXPANSION DEVICE #%3 %r04-99
| ET | Feil på Ekspansjonskort | ET | 6 | TRB | TROUBLE | EXPANSION DEVICE #%3 %r04-99
| EX | Feil på periferiutstyr | EX | 221 | SO1 | CHANGED | EXPANSION DEVICE #%3 %r04-99
| FA | Brann | FA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| FB | BRANNALARM UTKOBLET | FB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| FH | Hvile Brann | FH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| FJ | TRBL-FIRE-RESET | FJ | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| FR | RESET BRANNALARM | FR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| FS | BRANNALARM VEILEDNING | FS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| FT | FEIL PÅ BRANNALARM | FT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| FU | BRANNALARM INNKOBLET | FU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| FX | TEST BRANNALARM | FX | 9 | LOG | LOGGING | %r04-99
| GA | GASSALARM | GA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| GB | GASSALARM UTKOBLET | GB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| GH | RESET GASSALARM | GH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| GJ | Antimask restore | GJ | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| GR | RESET GASSALARM | GR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| GT | Antimask alarm | GT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| GU | GASSALARM INNKOBLET | GU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| GX | TEST GASSALARM | GX | 9 | LOG | LOGGING | %r04-99
| HA | RAN | HA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| HB | RANSALARM UTKOBLET | HB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| HH | hvile ran | HH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| HR | RESET RANSALARM | HR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| HT | FEIL PÅ RANSALARM | HT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| HU | RANSALARM INNKOBLET | HU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| IA | IVA ALARM | IA | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| IR | IVA RESTORE | IR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| JA | Feil kode 3 ganger | JA | 0 | ALA | ALARM | AREA %3 %r04-99
| JD | Dato endret | JD | 221 | SO1 | CHANGED | USER %3 %r04-99
| JL | Log full | JL | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| JT | TIME CHANGED | JT | 221 | SO1 | CHANGED | USER %3 %r04-99
| KA | Temperatur server rom | KA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| KB | BRANNALARM UTKOBLET | KB | 5 | PAS | BYPASSED | AREA %3 %r04-99
| KH | Temperatur hvile | KH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| KR | Temperatur server rom restore | KR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| KS | BRANNALARM VEILEDNING | KS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| KT | FEIL PÅ BRANNALARM | KT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| KU | BRANNALARM INNKOBLET | KU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| LB | LOCAL PROGRAMMING BEGIN | LB | 222 | CO2 | COMMAND | %r04-99
| LD | LOCAL PROGRAMMING FAIL | LD | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| LE | Listen in ended | LE | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| LF | Listen in begin | LF | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| LR | LINJE OK | LR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| LS | LOCAL PROGRAMMING SUCCESS | LS | 225 | COR | CMD RESULT | %r04-99
| LT | line trouble | LT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| LU | local programming fail | LU | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| LX | Local programming end | LX | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| MA | Trygghetsalarm | MA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| MB | Trygghetsalarm utkoblet | MB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| MH | Trygghetsalarm reset | MH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| MR | RESET TRYGGHETSALARM | MR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| MT | FEIL PÅ TRYGGHETSALARM | MT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| MU | Trygghetsalarm innkoblet | MU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| NA | NO ACTIVITY | NA | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| NR | Telefonlinjefeil hvile | NR | 1 | RES | RESTORE | NETWORK #%3 %r04-99
| NT | Telefonlinjefeil | NT | 0 | ALA | ALARM | NETWORK #%3 %r04-99
| OA | ALARM AV - KLOKKESTYRT | OA | 207 |  | OPEN | %c
| OC | Abort open cancel report | OC | 3 | CAN | CANCEL | USER %3 %r04-99
| OG | System delvis frakoblet | OG | 207 |  | OPEN | %c
| OP | Alarm av | OP | 207 |  | OPEN | %c
| OR | RESET ETTER ALARM | OR | 207 |  | OPEN | %c
| OS | Adgang, alarm av nøkkelbrikke | OS | 207 |  | OPEN | %c
| PA | TRUSSELALARM | PA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| PB | TRUSSELALARM UTKOBLET | PB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| PH | TRUSSELALARM Hvile | PH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| PR | RESET TRUSSELALARM | PR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| PS | TRUSSELALARM VEILEDNING | PS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| PT | FEIL PÅ TRUSSELALARM | PT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| PU | TRUSSELALARM INNKOBLET | PU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| QA | Nødalarm | QA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| QH | NØDALARM RESET | QH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| QR | EMERGENCY RESTORE | QR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| RB | Remote program begin | RB | 222 | CO2 | COMMAND | %r04-99
| RP | AUTOMATISK TESTALARM | RP | 9 | LOG | LOGGING | %r04-99
| RR | RESTART | RR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| RS | Remote program success | RS | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| RT | extended powerloss rebooting | RT | 6 | TRB | TROUBLE | LINE #%3 %r04-99
| RU | Remote programming fail | RU | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| RX | Nødalarm | RX | 9 | LOG | LOGGING | USER %3 %r04-99
| RY | Trouble | RY | 9 | LOG | LOGGING | %r04-99
| SA | SPRINKLERANLEGG UTLØST | SA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| SB | SPRINKLERALARM UTKOBLET | SB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| SC | change of state | SC | 221 | SO1 | CHANGED | CONDITION #%3 %r04-99
| SR | RESET SPRINKLERALARM | SR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| SS | SPRINKLERALARM VEILEDNING | SS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| ST | FEIL PÅ SPRINKLERALARM | ST | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| SU | SPRINKLERALARM INNKOBLET | SU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| TA | SABOTASJE | TA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| TB | SABOTASJEALARM UTKOBLET | TB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| TR | RESET SABOTASJEALARM | TR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| TS | TEST START | TS | 9 | LOG | LOGGING | %r04-99
| TT | Tamper Trouble | TT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| TU | SABOTASJEALARM INNKOBLET | TU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| UA | Teknisk Alarm | UA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| UH | Teknisk Alarm Hvile | UH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| UJ | Teknisk alarm reset | UJ | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| UR | Teknisk alarm restore | UR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| UT | Maskering | UT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| UX | Udefinert test | UX | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| VR | PRINTER RESTORE | VR | 1 | RES | RESTORE | PRINTER %3 %r04-99
| VT | PRINTER TROUBLE | VT | 6 | TRB | TROUBLE | PRINTER %3 %r04-99
| VY | Printer online | VY | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| WA | Vannlekkasje | WA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| WB | Vannlekkasjealarm utkoblet | WB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| WR | RESET VANNLEKKASJEALARM | WR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| WS | Vannlekkasjealarm veiledning | WS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| WT | FEIL PÅ VANNLEKKASJEALARM | WT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| WU | Vannlekkasjealarm innkoblet | WU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| XA | Unregistered account | XA | 226 | EXA | EXTRN ACC | %r04-99
| XR | BATTERI OK - TRÅDLØS | XR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| XT | BATTERIFEIL - TRÅDLØS | XT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| YA | Local programming begin | YA | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| YB | GPRS Module has come Online | YB | 224 | STA | STATUS | LINE #%3 %r04-99
| YC | GPRS Module has gone Offline | YC | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| YD | ethernet module hars gone offline | YD | 6 | TRB | TROUBLE | LINE #%3 %r04-99
| YE | ethernet module hars gone online | YE | 1 | RES | RESTORE | LINE #%3 %r04-99
| YF | Plink Module offline | YF | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| YG | Plink Module online | YG | 221 | SO1 | CHANGED | %r04-99
| YH | local programming success | YH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| YK | Panel went online | YK | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| YM | SENTRAL BATT MANGLER | YM | 2 | BAT | BATTERY | %r04-99
| YP | AC TROUBLE | YP | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| YQ | AC RESTORE | YQ | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| YR | BATTERI OK | YR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| YS | Panel went offline | YS | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| YT | BATTERIFEIL | YT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| YX | SERVICE REQUIRED | YX | 224 | STA | STATUS | %r04-99
| YZ | Feil er borte, Alt O.K. | YZ | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| ZA | Frysealarm | ZA | 0 | ALA | ALARM | %r04-99
| ZB | FRYSEALARM UTKOBLET | ZB | 5 | PAS | BYPASSED | %r04-99
| ZH | FRYSER | ZH | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| ZR | RESET FRYSEALARM | ZR | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| ZS | FRYSEALARM VEILEDNING | ZS | 4 | SUP | SUPERVISOR | %r04-99
| ZT | FEIL PÅ FRYSEALARM | ZT | 6 | TRB | TROUBLE | %r04-99
| ZU | FRYSEALARM INNKOBLET | ZU | 1 | RES | RESTORE | %r04-99
| FP | Forvarsel Brann | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYK | Panel went online | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NRX | GPRS test alarm | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYD | ethernet module hars gone offline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NFR | Fire Alarm restore | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NAR | Innbrudd hvile | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| WF |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NFA | Fire Alarm | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NAT | Innbrudd | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NVZ | Printer offline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYS | Panel went offline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| EH | NØKKELSAFE reset | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYG | Plink Module online | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYC | GPRS Module has gone Offline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| LA | Heisalarm | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYE | ethernet module hars gone online | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| GS | GASSALARM VEILEDNING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYB | GPRS Module has gone Offline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NYF | Plink Module offline | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| AZ | nettfeil? | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| H0 | Feil på sprinkelalarm - Se alreg | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
| NT9 |  | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL